## Sheet1
​功能码（十六进制）​ | ​功能码（十进制）​ | ​名称 | ​操作类型 | ​数据类型 | ​功能描述
​01H | 1 | 读线圈状态 | 读操作 | 位（线圈） | 读取一组逻辑线圈的ON/OFF状态（如继电器输出）
​02H | 2 | 读离散输入状态 | 读操作 | 位（离散输入） | 读取一组开关量输入状态（如传感器信号）
​03H | 3 | 读保持寄存器 | 读操作 | 字（16位寄存器） | 读取一个或多个保持寄存器的二进制值（如设备参数）
​04H | 4 | 读输入寄存器 | 读操作 | 字（16位寄存器） | 读取一个或多个输入寄存器的值（如实时测量数据）
​05H | 5 | 写单个线圈 | 写操作 | 位（线圈） | 强制设置单个线圈的通断状态（ON: FF00H / OFF: 0000H）
​06H | 6 | 写单个保持寄存器 | 写操作 | 字（16位寄存器） | 修改单个保持寄存器的值
​0FH | 15 | 写多个线圈 | 写操作 | 位（线圈） | 批量设置连续线圈的通断状态
​10H | 16 | 写多个保持寄存器 | 写操作 | 字（16位寄存器） | 批量修改连续保持寄存器的值（如参数批量配置）
​07H | 7 | 读异常状态 | 诊断 | 字节 | 获取设备内部异常状态（8位二进制，每位代表一种故障）
​08H | 8 | 诊断 | 诊断 | 可变 | 支持子功能码（如00H回送测试、01H重置通信统计）